**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz oferty**

**OFERTA**

**Zapytanie ofertowe w celu usprawnienia istniejącego systemu ppoż.**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

*nazwa Oferenta*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

*adres*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

*NIP, Regon, nr KRS*

………………………………………………………………………………………………….........................................

*telefon, faks, e-mail*

w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe składam/y niniejszą ofertę.

* + - * 1. Wykonamy usługę w terminie ………………….. **dni** od daty podpisania Umowy.
				2. Niniejszym oferuję/oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia** | **Cena netto[PLN]** | **Stawka VAT [%]** | **Cena brutto [PLN]** |
| ZADANIE 1 | Przycisk z adresem 4433 wewnętrzny, 2 szt. |  |  |  |
| Przewód YnTKSYekw 1x2x1 |  |  |  |
| Listwa montażowa, kołki i inne materiały pomocnicze |  |  |  |
| Usługa realizacji zadania |  |  |  |
| ZADANIE 2 | Moduł wejścia / wyjścia z izolatorem 4461, 1 szt. |  |  |  |
| Przewód YnTKSYekw 1x2x1 |  |  |  |
| Przewód YnTKSY 1x2x1 |  |  |  |
| Listwa montażowa, kołki i inne materiały pomocnicze |  |  |  |
| Usługa realizacji zadania |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia** | **Cena netto[PLN]** | **Stawka VAT [%]** | **Cena brutto [PLN]** |
| ZADANIE 3 | Centrala zamknięć ogniowych, 1 szt. |  |  |  |
| Elektrotrzymacze, 2 szt.  |  |  |  |
| Przycisk zwalniający |  |  |  |
| Moduł wejścia / wyjścia z izolatorem 4461, 1 szt. |  |  |  |
| Przewód YnTKSYekw 1x2x1 |  |  |  |
| Przewód YnTKSY 1x2x1 |  |  |  |
| Przewód zasilający YdY 2x1,5  |  |  |  |
| Listwa montażowa, kołki i inne materiały pomocnicze |  |  |  |
| Usługa realizacji zadania |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ŁĄCZNA CENA OFERTOWA NETTO [PLN]** | **………………………………………………………………………………………………………………..…….** |
| **SŁOWNIE:** | **……………………………………………………………………………………………………………………****……………………………………………………………………………………………………………………** |
| **ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO [PLN]** | **……………………………………………………………………………………………………………………****w tym stawka VAT…..……..….%** |
| **SŁOWNIE:** | **…………………………………………….…………………………………………………….…………………****……………………………………………………………………………………………………………………** |

1. Łączna cena ofertowa określona w pkt. 2 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
2. Akceptuję/my 21 dniowy termin płatności, liczony od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
3. Oświadczam/y, że:
4. wobec mnie/nas, jako Wykonawcy nie wszczęto postępowania upadłościowego lub nie znajduję/my się w stanie upadłości,
5. jestem/jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
6. nie figuruję/my w Krajowym Rejestrze Karnym,
7. zapoznałem/liśmy się z warunkami zawartymi w dokumentacji Zapytania ofertowego i przyjmuję/my je bez zastrzeżeń,
8. wykonam/y zamówienie na warunkach i zasadach określonych przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.
9. zobowiązuje się udzielić gwarancji na wykonanie usługi na okres ………………………………………………………… **miesięcy**.
10. nie zachodzą wobec mnie / nas\* podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.).

W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o kontakt z:

…………………………………………………………, tel.: …………………….………., e-mail: ………………..……………

 Imię i nazwisko

(W przypadku niepodania powyższych danych osoby do bezpośredniego kontaktu, prosimy
o zwracanie się do osoby/osób podpisującej ofertę).

………………………………………….

Data, podpis i pieczęć osoby/osób uprawionych do reprezentowania Oferenta